Сведения о выполненных присоединениях и присоединенной мощности

за 2022 год

(по состоянию на 01.12.2022г.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Фактическое количество выполненных присоединений и присоединенная мощность | |
| шт. | мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт физ. лица |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 82 | 1195 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 47 | 695 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 5 | 27 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/4 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/3 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-21А | 2 | 30 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-38 | 1 | 15 |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-39 | 1 | 100 |
| 3 | От 150 до 670 кВт |  |  |  |  |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | ТП-41, ТП-40 | 1 | 1115 |
| **5** | **ИТОГО** | **-** | - | 141 | 3207 |