Заявки на технологическое присоединение и их исполнение за  2020 год

(по состоянию на 01.01.2021г.)

| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Количество поданных заявок на ТП | Заключено договоров на ТП в текущем периоде | Фактическое количество присоединений (полное выполнение договоров ТП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт | 0,4 кВ | ТП-6 | 6 | 80 | 6 | 80 | 6 | 80 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-27 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/11 | 1 | 15 | 2 | 30 | 2 | 30 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/1 | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/10 | 3 | 45 | 3 | 45 | 2 | 30 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-21А | 1 | 15 | 1 | 15 | 3 | 45 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/9 | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-1055 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 1 | 15 | 1 | 15 | - | - |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-34 | 6 | 716,04 | 6 | 716,04 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-6 | 3 | 95 | 3 | 95 | 3 | 95 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-2 | 1 | 75 | 1 | 75 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/2 | 1 | 150 | 1 | 150 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 1 | 20 | 1 | 20 | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | Новая ТП | 2 | 250 | - | - | - | - |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4 кВ | Новая ТП | 1 | 180 | 1 | 180 | - | - |
| 4 | Более 670 кВт | 0,4кВ | ТП-30А,Б | 1 | 1115 | 1 | 1115 | - | - |
|  | -//- | 6 кВ | ТП-35 | - | - | - | - | 1 | 1000 |
| 5 | ИТОГО |  | - | 33 | 2846,04 | 30 | 2611,04 | 22 | 1355 |