Заявки на технологическое присоединение и их исполнение за  2022 год

(по состоянию на 01.02.2022г.)

| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Количество поданных заявок на ТП | Заключено договоров на ТП в текущем периоде | Фактическое количество присоединений (полное выполнение договоров ТП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | шт. | на общую мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 1 | 5 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 1 | 15 | 4 | 60 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 1 | 15 | - | - | 1 | 15 |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-31 | 1 | 23,24 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-39 | - | - | - | - | 1 | 100 |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ИТОГО |  | - | 4 | 58,24 | 4 | 60 | 3 | 130 |