Заявки на технологическое присоединение и их исполнение за 2022 год

(по состоянию на 01.10.2022г.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ пп | Наименование категории присоединения | Напряжение присоединения | Наименование точки присоединения | Количество поданных заявок на ТП | | Заключено договоров на ТП в текущем периоде | | Фактическое количество присоединений (полное выполнение договоров ТП) | |
| шт. | на общую мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт | шт. | суммарная мощность, кВт |
| 1 | До 15 кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-29 | 4 | 22 | 4 | 21,5 | 5 | 27 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-41 | 78 | 1126 | 60 | 865 | 67 | 970 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-40 | 58 | 850 | 31 | 455 | 38 | 560 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-21 А | 1 | 15 | 1 | 15 | 2 | 30 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26А | 2 | 30 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/1 | 3 | 31 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/3 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/4 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-1055 | 2 | 30 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-38 | - | - | 1 | 15 | 1 | 15 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-20 | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 2 | От 15 кВт до 150 кВт | 0,4кВ | ТП-31 | 1 | 23,24 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-39 | - | - | 1 | 100 | 1 | 100 |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-26/7 | 1 | 150 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-27 | 1 | 30 | - | - | - | - |
|  | -//- | 0,4 кВ | ТП-27А | 1 | 150 |  |  |  |  |
| 3 | От 150 до 670 кВт | 0,4 кВ | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Более 670 кВт | 6 кВ | ТП40,41 | - | - | - | - | 1 | 1115 |
| **5** | **ИТОГО** |  | - | 153 | 2502,24 | 101 | 2616,5 | 117 | 2847 |