|  |  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Коммунарские электрические сети»» _____________________ А.А.Козляков «____» _________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

Открытое акционерное общество «Коммунарские электрические сети»
(ОАО «КЭС»)

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на право заключения договора на  выполнение работ по капитальному  ремонту ВЛ-0,4 кВ

(с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ -0,4 кВ) в микрорайоне Ремиз

г. Коммунар

| 1. Способ закупки |
| --- |
| 1.1. Способ закупки | Запрос котировок |
| 2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика |
| 2.1. Наименование заказчика | ОАО «Коммунарские электрические сети» |
| 2.2. Место нахождения заказчика | 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, город Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д. 23А |
| 2.3. Почтовый адрес заказчика | 188320, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, город Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д. 23А |
| 2.4. Контакты заказчика | По размещению заказа: Лытнева Елена Аркадьевна тел. 8 (812) 460-11-00, e.mail comelectro.ru |
| 3. Предмет договора с указанием требований к качеству выполняемых работ |
| 3.1. Предмет договора | Работы по капитальному ремонту ВЛ ( с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ -0,4 кВ) в микрорайоне Ремиз |
| 3.2. Наименование и характеристики выполняемых работ | Согласно Техническому заданию (Приложение 1) |
| 4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |
| 4.1. Место выполнения работ | Город Коммунар |
| 4.2. Срок (периоды)/ условия выполнения работ | В течение 30 дней с момента 40% предоплаты. |
| 5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора и порядке её формирования |
| 5.1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора | 315006,67 рублей с учетом НДС. |
| 5.2. Порядок формирования (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Цена Договора является фиксированной и включает в себя все расходы, связанные с исполнением Договора, в том числе НДС, транспортные расходы, стоимость работы и материалов и другие обязательные платежи, взимаемые на территории Российской Федерации. |
| 6. Форма, сроки и порядок оплаты работ |
| 6.1. Форма оплаты | Безналичная, путем перечисления средств на расчетный счет Исполнителя. |
| 6.2. Сроки и порядок оплаты работ | Оплата по договору производится путем 40% предоплаты от стоимости договора. Оставшиеся 60% оплачиваются в течение 10 рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ (КС-2, КС-3). |
| 7. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации |
| 7.1. Срок предоставления настоящей документации | с 21.07.2014 г. по 28.07.2014 г. с 09:00 до 16:00 по московскому времени |
| 7.2. Место предоставления настоящей документации | Документация представлена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) www.comelectro.ru с момента публикации извещения о запросе котировок. |
| 7.3. Порядок предоставления настоящей документации | Ознакомиться с настоящей документацией и изменениями, вносимыми в неё, можно на официальном сайте www.comelectro.ru |
| 7.4. Порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление настоящей документации | Плата не взимается |
| 8. Порядок и сроки подачи заявок на участие в запросе котировок |
| 8.1. Период подачи заявок на участие в запросе котировок | с 21.07.2014 г. по 28.07.2014 г. с 09:00 по 16:00 по московскому времени. |
| 8.2. Место подачи заявок на участие в запросе котировок | Заявки подаются по месту нахождения Заказчика |
| 8.3. Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в течение срока подачи заявок, указанного в п.8.1. настоящей документации. Заявки на участие в запросе котировок, полученные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок такого участника, не рассматриваются. Для внесения изменений в котировочную заявку участнику необходимо отозвать ранее поданную заявку и подать котировочную заявку заново с необходимыми изменениями. Участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте с заявкой должно быть указано: - наименование и адрес Заказчика в соответствии с извещением о проведении запроса котировок; - полное фирменное наименование (фамилия, имя, отчество) участника котировочной сессии и его почтовый адрес; - предмет запроса котировок; - ИНН, КПП, ОГРН участника. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, все листы должны быть пронумерованы и сшиты в один том. На сшивке заявки должна стоять печать участника запроса котировок (для юридических лиц) и подпись участника запроса котировок или лица, уполномоченного таким участником. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении. регистрируется Заказчиком. По требованию участника запроса котировок Заказчик выдаёт расписку о получении конверта с такой котировочной заявкой. |
| 9. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок |
| 9.1. Дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | 29.07.2014 г. в 10:00 по московскому времени |
| 9.2. Место рассмотрения заявок на участие в запросе котировок | Заявки на участие в запросе котировок рассматриваются по месту нахождения Заказчика |
| 9.3. Подведение итогов запроса котировок | 29.07.2014 г. в 12:00 по московскому времени. Подведение итогов осуществляется путем подписания протокола рассмотрения заявок членами Закупочной комиссии. |
| 10. Требования к участникам запроса котировок |
| 10.1. Участник запроса котировок должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товара согласно предмету закупки (быть зарегистрированным в установленном порядке и иметь соответствующие лицензии на поставку товара в рамках исполнения договора). 10.2. Участник запроса котировок - юридическое лицо не должен находиться в процессе ликвидации и в отношении участника запроса котировок - юридического лица, индивидуального предпринимателя должно отсутствовать решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства. 10.3. Участник запроса котировок не должен являться лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена. 10.4. У участника запроса котировок должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 10.5. Участник запроса котировок должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 10.6. Качество работ участника запроса котировок должно соответствовать ГОСТам. 10.7. У участника запроса котировок должны быть все необходимые лицензии и сертификаты. 10.8. Опыт работы участника запроса котировок в данном виде работ должен быть не менее 1 года. |
| 11. Перечень документов, представляемых участником запроса котировок для подтверждения соответствия участника установленным требованиям |
| 11.1. Полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), полученная не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок; 11.2. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, к заявке на участие в запросе котировок должен прилагаться оригинал доверенности на осуществление действий от имени участника закупки согласно форме 1 «Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-Участника закупки» Приложения №2 к документации. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также копию документа, подтверждающего полномочия такого лица; 11.3. Копии учредительных документов участника запроса котировок (для юридических лиц); 11.4. Документы, подтверждающие соответствие участника запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом настоящего запроса котировок. |
| 12. Требования к содержанию и оформлению заявки на участие в запросе котировок |
| 12.1 Заявка, подаваемая участником, должна включать следующие документы и сведения: а) «Заявка на участие в запросе котировок» (форма 2 Приложения № 2 к документации) б) «Карточка участника закупки» (форма 3 Приложения № 2 к документации) в) согласие Участника запроса котировок на поставку товара согласно требованиям документации; г) документы, перечисленные в пункте 11 настоящей документации; д) заявка на участие в закупке может содержать иные сведения и документы на усмотрение участника запроса котировок, подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящей документацией. 12.2. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов. Все листы должны быть пронумерованы и сшиты в один том. На сшивке заявки должна стоять печать участника закупки и подпись участника закупки или лица, уполномоченного таким участником. 12.3. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки, является основанием для не допуска участника к участию в запросе котировок. 12.4. Сведения, которые содержатся в заявке на участие в закупке, не должны допускать двусмысленных толкований. Если в документах, входящих в состав заявки имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью. 12.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в запросе котировок, такой участник может быть отстранен Заказчиком от участия в закупке на любом этапе его проведения, в том числе на этапе заключения договора. 12.6. Все копии документов, входящие в заявку, должны быть заверены подписью руководителя участника (или доверенного лица) и печатью участника, исключение составляют оригиналы и нотариально заверенные копии. 12.7. Все экземпляры документов, входящих в состав заявки должны иметь четкую печать текстов. Подчистки и исправления не допускаются. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в закупке, должны быть заполнены по всем пунктам. Все дополнительные документы должны быть приложены к соответствующей форме, с указанием, что они являются приложениями. Заявка на участие в закупке оформляется на русском языке. |
| 13. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений настоящей документации |
| 13.1. Любой участник запроса котировок вправе направить запрос о разъяснении положений настоящей документации. 13.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса Заказчик размещает разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. 13.3. При проведении запроса котировок какие-либо переговоры Заказчика с Участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в котировочной сессии и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. |
| 14. Внесение изменений в настоящую документацию Заказчиком |
| Заказчик вправе внести изменения в документацию не позднее, чем за один день до дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок. В случае если в документацию были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в запросе котировок продлевается так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок этот срок составлял не менее, чем пять дней. |
| 15. Отказ Заказчика от проведения запроса котировок |
| Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом из ее этапов. |
| 16. Размер обеспечения заявки на участие в котировочной сессии, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения |
| Обеспечение не предусмотрено. |
| 17. Размер обеспечения исполнения договора |
| Обеспечение не предусмотрено. |
| 18. Порядок рассмотрения заявок на участие в запросе котировок |
| 18.1 Закупочная комиссия в течение одного дня, следующего за днем окончания срока подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок. 18.2 Победителем в проведении запроса котировок признается Участник процедуры закупки, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок и, в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок признается участник, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников процедуры закупки. 18.3 Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении и в документации о проведении запроса котировок, или в случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок. Отклонение котировочных заявок по иным основаниям не допускается. 18.4 Результаты рассмотрения котировочных заявок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Закупочной комиссии и утверждается Заказчиком. 18.5 Протокол рассмотрения котировочных заявок должен содержать: сведения о Заказчике, сведения обо всех участниках, подавших котировочные заявки; сведения об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения; предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг; сведения о победителе запроса котировок. 18.6 Протокол рассмотрения котировочных заявок размещается Заказчиком на Официальном сайте в день его подписания всеми членами закупочной комиссии. |
| 19. Порядок заключение договора по итогам котировочной сессии |
| 19.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения котировочных заявок передает победителю один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных настоящей документацией о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке. 19.2. Договор может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. 19.3. В случае если победитель в запросе котировок в течение двадцати рабочих дней со дня подписания протокола и проекта договора, не представил Заказчику подписанный договор, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора. 19.4. В случае, если победитель запроса котировок признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя запроса котировок заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в проведении запроса котировок условия, если цена договора не превышает начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок. При этом заключение договора для указанного участника процедуры закупки является обязательным. В случае его уклонения от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, и осуществить повторную процедуру закупки продукции. 19.5. В случае отклонения Закупочной комиссией всех котировочных заявок Заказчик вправе осуществить повторную процедуру закупки продукции путем запроса котировок. При этом Заказчик вправе изменить условия исполнения договора. |
| 20. Все, что не определено настоящей документацией, устанавливается в соответствии с Положением о закупочной деятельности ОАО «Коммунарские электрические сети» |
| 21. Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящей документации |
| Приложение №1 – Техническое задание Приложение №2 – Формы для подачи сведений участниками закупки Приложение №3 – Проект договора Приложение № 4 – Локальная смета |

Приложение №1 к документации

Техническое задание

на выполнение  капитального ремонта ВЛ-0,4кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ)

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований и условий |
| --- | --- |
| Наименование объекта | ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне Ремиз |
| Основание для выполнения работ | ПТЭЭП, план текущих и капитальных ремонтов |
| Цель работ | Восстановление ресурса ВЛ-0,4 кВ |
| Сроки выполнения работ | III-IV квартал 2014г |
| Особые условия | Работа в действующей электроустановке со снятием напряжения |
| Объем работ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ). |
| Стоимость работ | 315006,67 тыс. руб. в т. ч НДС 18% |
| Технические требования | Наличие свидетельства о допуске к саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих виды работ, перечисленных в техническом задании. Ремонтные работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭЭП и инструкций заводов-изготовителей. |
| Требования к составу, перечню, срокам и порядку согласования отчетных документов | Стандартная процедура заключения договора, оформления выполненных работ, обязательства гарантии на произведенные работы и использованные запасные части (материалы). |

Приложение №2 к документации

# ФОРМЫ ДЛЯ ПОДАЧИ СВЕДЕНИЙ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ

# Форма №1 –  Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации - участника запроса котировок

ДОВЕРЕННОСТЬ № __________

г. _______                  ___________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Участник процедуры закупки: ____________________________________________________ (наименование юридического лица) в лице _________________________________________ (должность, ФИО руководителя/иного уполномоченного лица), действующего на основании __________________________________ доверяет _________________________________________ (должность, ФИО доверенного лица) паспорт серии _______ №_________ выдан _____________________________________ «____» _____________ ____г., зарегистрированного по адресу: ____________________________________, подписывать заявку на участие в котировочной сессии и представлять интересы________________________(наименование юридического лица) на проводимой в форме котировочной сессии закупке на право заключения договора на ___________________________________________(указывается предмет договора).

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Закупочной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации — доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись________________________________ удостоверяю.

(подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20____ г.

______________________________    ___________________           (_________________________)

(должность)                            (подпись)                                              (ФИО)

М.П.

________________________________________________________________________________

# Инструкция по заполнению формы доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-Участника закупки:

- Доверенность подписывает руководитель Участника закупки, либо представитель Участника закупки, действующий на основании доверенности.

- В случае если вышеуказанная доверенность подписана представителем участника закупки, то заявка на участие в запросе котировок должна содержать также оригинал этой  доверенности, либо нотариально заверенную копию такой доверенности.

Форма №2 – Заявка на участие в запросе котировок

На бланке участника закупочной процедуры

(по возможности)

Дата, исх. номер

Заказчику ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

# ЗАЯВКА

на участие в запросе котировок

1. Изучив документацию, размещенную на официальном сайте в сети «Интернет» от  21 июля     2014 года на право заключения договора на проведение работ по капитальному  ремонту ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ -0,4 кВ) в микрорайоне Ремиз, а также применимые к данной закупке законодательство и нормативно-правовые акты, _____________________________________ (наименование участника запроса котировок) сообщает о своем согласии поставить оказать услуги согласно документации о закупке.

2. Мы согласны с условиями, влияющими на стоимость услуг, имеем ясное и четкое представление об условиях оказания услуг, в том числе о требованиях к качеству, срокам, месте, порядке оказания услуг и о сроках, месте, порядке оплаты оказываемых услуг.

3. Мы согласны с тем, что в случае нашей победы в запросе котировок услуги будут оказаны в соответствии с документацией о закупке.

4. Мы берем на себя обязательство подписать договор с ОАО «Коммунарские электрические сети» в течение установленного в документации о закупке срока на условиях проекта договора, являющегося неотъемлемой частью документации о закупке.

5. Данной заявкой мы, обязуемся соблюдать условия и порядок проведения запроса котировок, содержащиеся в документации о закупке.

6. Настоящей заявкой предлагаем выполнить работы, в соответствии с перечнем приведенном

на выполнение  капитального ремонта ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ)

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований и условий |
| --- | --- |
| Наименование объекта | ВЛ-0,4 кВ в микрорайоне Ремиз |
| Основание для выполнения работ | ПТЭЭП, план текущих и капитальных ремонтов |
| Цель работ | Восстановление ресурса ВЛ-0,4 кВ |
| Сроки выполнения работ | III-IV квартал 2014г |
| Особые условия | Работа в действующей электроустановке со снятием напряжения |
| Объем работ | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ). |
| Стоимость работ | 315006,67 тыс. руб. в т. ч НДС 18% |
| Технические требования | Наличие свидетельства о допуске к саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих виды работ, перечисленных в техническом задании. Ремонтные работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭЭП и инструкций заводов-изготовителей. |
| Требования к составу, перечню, срокам и порядку согласования отчетных документов | Стандартная процедура заключения договора, оформления выполненных работ, обязательства гарантии на произведенные работы и использованные запасные части (материалы). |

Участник закупочной процедуры

/уполномоченный представитель			_________________ (И.О. Фамилия)									                 (подпись)

М.П.

Цена договора на  выполнение работ по ремонту электрооборудования трансформаторных подстанций: _______________ рублей (Сумма прописью), в том числе НДС (18 %) __________ рублей (Сумма прописью)

- Данная Заявка на участие в запросе котировок  подаётся с полным пониманием того, что заявка может быть отклонена в связи с тем, что нами будут представлены неправильно оформленные документы или документы будут поданы не в полном объеме.

# Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________ (наименование участника запроса котировок) соответствует требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг согласно предмету закупки.

# Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________ (наименование участника запроса котировок) не находится в процессе ликвидации и в отношении его отсутствует решение Арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства.

# Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________ (наименование участника запроса котировок) не является лицом, на имущество которого наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена.

# Настоящей заявкой подтверждаем, что у ____________________ (наименование участника запроса котировок) отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящей заявкой подтверждаем, что ____________________ (наименование участника запроса котировок) отсутствует в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном федеральными законами от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Мы извещены о включении сведений о ___________________ (наименование участника запроса котировок) в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения договора.

- К настоящей заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки, на _____л.

Форма №3 – Карточка участника закупки

Дата, исх. номер

Заказчику ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование Заказчика)

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

| 1. Полное и сокращенное наименования организации (на основании Учредительных документов). Ф.И.О. Участника закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес (место регистрации) Участника закупки | Страна |  |
|  | Адрес |  |
| 3. Фактический адрес Участника закупки | Страна |  |
|  | Адрес |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
| 4. Web-сайт участника |  |
| 5. Контактное лицо, e-mail |  |
| 6. ИНН Участника закупки |  |
| 7. КПП |  |
| 8. ОГРН |  |
| 9.ОКПО |  |
| 10.ОКВЭД |  |
| 11. Банковские реквизиты |  |
| 11.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2. Расчетный счет |  |
| 11.3. Корреспондентский счет |  |
| 11.4. Код БИК |  |
| 11.5.Адрес банка |  |

Участник закупочной процедуры

/уполномоченный представитель			_________________ (И.О. Фамилия)									 (подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________________

# Инструкция по заполнению формы «Карточка участника закупки»:

# Все пункты, указанные в этой форме, являются обязательными для заполнения Участником закупки

Приложение №3 к документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор №

г. Коммунар	                                       	                                           ___________________    2014г.

____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________,  действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ОАО «Коммунарские электрические сети», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Козлякова А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:

Статья 1. Предмет договора.

1.1. Настоящий договор заключен по результатам запроса котировок  на право выполнения работ по работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ -0,4 кВ) в  микрорайоне Ремиз , на основании протокола Закупочной комиссии от __________2014г. №  _________

1.2. Договор заключен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках исполнения Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006г «О защите конкуренции».

1.3. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с локальной  сметой (приложение №1),  своими силами выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-0,4 кВ (с заменой ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ -0,4 кВ) в  микрорайоне Ремиз (далее – «Объект»), а  Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в договоре цену при условии выполнения всего объема работ по договору  и с качеством, соответствующим  действующим нормам (СНиП, ГОСТ).

# Статья 2. Цена  договора.

2.1. Общая стоимость выполнения работ по договору, в соответствии с результатами проведения запроса котировок, с учетом всех налогов составляет: __________ (Сумма прописью) рублей (далее – цена договора), в том числе НДС 18%.

2.2. Цена договора является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Исполнитель не вправе требовать от Заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Заказчиком.

### Статья 3. Обязанности Исполнителя.

3.1. Выполнить предусмотренные договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии со СНиП и ГОСТ, техническим заданием и в сроки, установленные договором.

3.2. Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

3.3. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по договору чистоту, прилегающей к объекту территории и утилизацию отходов.

3.4. Обеспечивать своими силами и за свой счет сохранность всех материалов, техники и оборудования, необходимых для выполнения работ.

3.5. Устранять своими силами и за свой счет все выявленные (в том числе в течение срока гарантии) Заказчиком, недостатки в работах, возникшие по вине Исполнителя.

3.6. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от договора, Заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Исполнителем этого обязательства Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

3.7. Обеспечить качество выполненных работ на Объекте в течение гарантийного срока его эксплуатации, который со дня сдачи-приемки работ составляет 12 месяцев.

### Статья 4. Обязанности Заказчика.

4.1. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, назначив  своего ответственного представителя.

4.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения  и соответствием установленной договором стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество выполняемых работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.4. Производить финансовые расчеты с Исполнителем на условиях статьи 5 договора.

4.5. По предъявлению к приемке выполненных Исполнителем работ по договору своевременно организовать их приемку.

### Статья 5. Порядок оплаты услуг.

5.1. Заказчик производит предварительную оплату по договору в размере 40% от суммы, указанной в п.2.1. настоящего договора,  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

5.2. Оплата выполненных работ производится  на основании представленных Исполнителем акта выполненных работ (форма №КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), подписанных обеими сторонами в течение 3 дней со дня окончания работ. Стоимость выполненных работ определяется с учетом фактически выполненных работ.

5.3.  Работы, выполненные Исполнителем с замечаниями и отступлениями от утвержденных технического задания и локальной сметы,  требований  СНиП и ГОСТ, а также условий договора, не подлежат оплате Заказчиком до устранения замечаний.

5.3.  Заказчик считается надлежащим образом, исполнившим свои обязательства по оплате цены договора с момента списания необходимой денежной суммы со своего расчетного счета.

### Статья 6. Заключительные Положения

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.  Настоящий договор заключен на срок до 31.12.2014г. и вступает в законную силу с момента его подписания последней Стороной.

6.3. Договор может быть расторгнут каждой из Сторон досрочно, с письменным предупреждением другой Стороны за один месяц.

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр находится у Заказчика, другой - у Исполнителя.

6.5. Все неурегулированные между Сторонами споры по настоящему договору рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством.

### Приложение №1 – Локальная смета

### Статья 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК

ОАО «Коммунарские электрические сети»

Адрес: 188320, Ленинградская  обл., Гатчинский район,  г. Коммунар, ул. Ленинградское шоссе, д.23-А            ИНН 4705034158, КПП 470501001

Банковские реквизиты : р/с 40702810955400183072 в операционном офисе № 9055/0897 Северо-Западный банк ОАО «Сбербанка России», кор.счет 30101810500000000653, БИК 044030653,  ОКПО 46254438, ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3, 40.10.5. Тел.460-11-00

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________________

___________________________

Статья 8. Подписи Сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                       ЗАКАЗЧИК

______________________                                             Генеральный директор ОАО

«Коммунарские электрические сети»

__________________                                                     __________________А. А. Козляков

М.П.                                                                               М.П.