Приложение №4 к документации

Утверждаю: Ген.директор  ОАО "КЭС""

____________________А.А. Козляков

"___" ____________________

Локальная смета

Текущий ремонт электрооборудования  ТП-4п, ТП-26, ТП-26А

Основание: Годовой график  ППР

Составлена в ценах на: на: 2001 г.(редакция2011 г)  с индексацией марта 2014 г. по ЛО

Сметная стоимость: 498337.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 1830.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 294145.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Силовой трансформатор Т-1, Т-2 - тп 26А |
| 1 | 00-00-000-0 | текущий реионт силового трансформатор без смены обмоток 40 0 ква | Ед. изм. | 2 | 20932,62 4030.00 | 0 0 | 41865.24 | 8060.00 | 0 0 | 43.00 0 | 86.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 41865 | 8060 | 0 0 |  | 86 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 44686 | 10881 | 0 0 |  | 116 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 10881 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 33805 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 44686 | 10881 | 0 0 |  | 116 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 44686 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 44686 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 8043.48 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 52729 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Силовой трансформатор Т-1, Т-2, тп-26 |
| 1 | 00-00-000-0 | текущий реионт силового трансформатор без смены обмоток 10 0 ква | Ед. изм. | 2 | 10428,97 5220.00 | 0 0 | 20857.94 | 10440.00 | 0 0 | 30.00 0 | 60.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 20858 | 10440 | 0 0 |  | 60 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 24512 | 14094 | 0 0 |  | 81 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 14094 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 10418 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 24512 | 14094 | 0 0 |  | 81 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 24512 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 24512 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 4412.16 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 28924 |  |  |  |  |
| Раздел 3 Силовой трансформатор Т-1, Т-2 ТП-4П |
| 1 | 00-00-000-0 | Текущий ремонт силового трансформатор 250 ква | Ед. изм. | 2 | 23834,21 6931.60 | 0 0 | 47668.42 | 13863.20 | 0 0 | 43.00 0 | 86.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 47668 | 13863 | 0 0 |  | 86 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 50441 | 16636 | 0 0 |  | 103 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 16636 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 33805 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 50441 | 16636 | 0 0 |  | 103 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 50441 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 50441 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 9079.38 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 59520 |  |  |  |  |
| Раздел 4 кабельных линий, Концевые кабельные воронки |
| 1 | 00-00-000-1 | Наружный осмотр кабельных линий | 1000 м | 16.65 | 7301,19 7254.00 | 0 0 | 121564.81 | 120779.10 | 0 0 | 45.00 0 | 749.25 0 |
| 2 | 00-00-000-8 | Концевые кабельные воронки- текуший ркмонт | шт | 21 | 1620,52 1612.00 | 0 0 | 34030.92 | 33852.00 | 0 0 | 10.00 0 | 210.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 155596 | 154631 | 0 0 |  | 959 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 186522 | 185557 | 0 0 |  | 1151 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 185557 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 965 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 186522 | 185557 | 0 0 |  | 1151 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 186522 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 186522 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 33573.96 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 220096 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Рубильник 0,4 кВ 400А |
| 1 | 00-00-000-2 | текущий реионт рубильника 0,4 кВ 400А | шт | 4 | 934,42 580.32 | 0 0 | 3737.68 | 2321.28 | 0 0 | 3.00 4.00 | 12.00 16.00 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3738 | 2321 | 0 0 |  | 12 16 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3738 | 2321 | 0 0 |  | 12 16 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 2321 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1416 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3738 | 2321 | 0 0 |  | 12 16 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 3738 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 3738 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 672.84 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 4411 |  |  |  |  |
| Раздел 5 Эл.оборудование РУ-6 кВ |
| 1 | 00-00-000-2 | Текущий ремонт выключателей нагрузки, до 630 А | шт | 13 | 849,78 483.60 | 0 0 | 11047.14 | 6286.80 | 0 0 | 3.00 0 | 39.00 0 |
| 2 | 00-00-000-3 | Текущий ремонт разъединителей защитных заземлений, до 1000 а | шт | 13 | 688,58 322.40 | 0 0 | 8951.54 | 4191.20 | 0 0 | 2.00 0 | 26.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 19999 | 10478 | 0 0 |  | 65 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 23666 | 14145 | 0 0 |  | 88 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 14145 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 9521 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 23666 | 14145 | 0 0 |  | 88 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 23666 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 23666 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 4259.88 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 27926 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Сеть освещения и сеть защитного заземления, контур заземляющего устройства |
| 1 | 00-00-000-1 | Наружный осмотр Сети освещения | 1000 м | 2.02 | 1643,80 1289.60 | 0 0 | 3320.47 | 2604.99 | 0 0 | 8.00 0 | 16.16 0 |
| 2 | 00-00-000-8 | Наружный осмотр сеть защитного заземления | 1000 м | 0.05 | 1643,80 1289.60 | 0 0 | 82.19 | 64.48 | 0 0 | 8.00 0 | 0.40 0 |
| 3 | 00-00-000-9 | Текущий ремонт-контура заземляющего устройства | шт | 1 | 8605,00 7576.40 | 0 0 | 8605.00 | 7576.40 | 0 0 | 47.00 0 | 47.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 12008 | 10246 | 0 0 |  | 64 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 15594 | 13832 | 0 0 |  | 86 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 13832 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 1762 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 15594 | 13832 | 0 0 |  | 86 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 15594 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 15594 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 2806.92 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 18401 |  |  |  |  |
| Раздел 6 Госповерка КИП |
| 1 | 00-00-000-10 | Госповерка КИП | шт | 12 | 161,20 161.20 | 0 0 | 1934.40 | 1934.40 | 0 0 | 1.00 0 | 12.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1934 | 1934 | 0 0 |  | 12 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 1934 | 1934 | 0 0 |  | 12 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 1934 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 1934 | 1934 | 0 0 |  | 12 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 1934 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1934 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 348.12 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 2282 |  |  |  |  |
| Раздел 7 Измерения и испытания |
| 1 | ТЕРп 01-12-010-01 | Испытание обмотки трансформатора силового Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 2449.91 руб. С.П. 40 = 40% = 1507.64 руб.) | 1 испытание | 6 | 73,30 73.30 | 0 0 | 3769.09 | 3769.09 | 0 0 | 3.00 0 | 18.00 0 |
| 2 | ТЕРп 01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 608.47 руб. С.П. 40 = 40% = 374.44 руб.) | 1 измерение | 3 | 36,41 36.41 | 0 0 | 936.10 | 936.10 | 0 0 | 1.50 0 | 4.50 0 |
| 3 | ТЕРп 01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кв Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 8716.05 руб. С.П. 40 = 40% = 5363.72 руб.) | 1 испытание | 12 | 130,39 130.39 | 0 0 | 13409.31 | 13409.31 | 0 0 | 6.00 0 | 72.00 0 |
| 4 | ТЕРп 01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением до 10 кв добавлять к расценке 01-12-027-01 Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 7191.29 руб. С.П. 40 = 40% = 4425.41 руб.) | 500 м кабеля | 33 | 39,12 39.12 | 0 0 | 11063.53 | 11063.53 | 0 0 | 1.80 0 | 59.40 0 |
| 5 | ТЕРп 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 778.89 руб. С.П. 40 = 40% = 479.32 руб.) | 100 точек | 0.36 | 388,40 388.40 | 0 0 | 1198.29 | 1198.29 | 0 0 | 16.00 0 | 5.76 0 |
| 6 | ТЕРп 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи фаза-нуль Индексы: к з/п рабочих: 8,57, (Н.Р. 65 = 65% = 2839.51 руб. С.П. 40 = 40% = 1747.39 руб.) | 1 токоприемник | 14 | 36,41 36.41 | 0 0 | 4368.47 | 4368.47 | 0 0 | 1.50 0 | 21.00 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 34745 | 34745 | 0 0 |  | 181 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 34745 | 34745 | 0 0 |  | 181 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 34745 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 34745 | 34745 | 0 0 |  | 181 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 22584 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 57329 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 13898 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 71227 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 12820.86 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 84048 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 498337 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 498337 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /Евдокимов А.А./

Проверил: ___________________   /Антонов Е.И./